## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【自贡市公交集团公~
| 自贡市公交集团公交大厦前广场改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【自贡市公交集团公~
| 自贡市公交集团公交大厦前广场改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【自贡市公交集团公交大厦前广场~
总 说 明
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造
1.工程概况：本工程为自贡市公交集团公交大厦前广场改造。 2.预算编制范围：清单内所有内容。 3.工程量清单编制依据： (1)业主提供资料； (2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关工程量计算规范； (3)《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》川建造价发〔2019〕181号； (4)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件； (5)人工费调整按四川省建设工程造价总站关于四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复，川建价发〔2024〕14号； (6)材料价格是按2024年《自贡建设》第10期信息价（不含税）及市场价，缺项材料按市场价或暂估价计算。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求： (1)本工程的质量、所用材料和施工必须满足现行有关国家设计、施工及验收的规范标准要求； (2)本工程所用材料必须是正规生产厂家生产的合格产品。 5.其他需要说明的问题： (1)暂列金按15%计取；

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 前广场
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5573.22 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 20298.23 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1979.16 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【前广场】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
前广场
拆除工程
1 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | 1.砍挖灌木丛及根 2.运距及倒渣费：投标人自行考虑 | m2 | 475
2 | 050101001002 | 砍伐乔木 | 1.砍伐乔木 胸径18-28cm 2.运距及倒渣费：投标人自行考虑 | 株 | 8
3 | 041001005003 | 拆除混凝土路沿石 | 1.拆除混凝土路沿石 | m | 170
4 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 | m3 | 237.5
5 | 041001001005 | 拆除沥混面层5cm | 1.拆除沥混面层5cm | m2 | 50
6 | 041001001006 | 拆除混凝土面层20cm | 1.拆除混凝土面层20cm | m2 | 50
7 | 011602002007 | 原集团公司招牌拆除 | 1.原集团公司招牌拆除（钢筋混凝土） | m3 | 3.6
8 | 041001003008 | 拆除碎石垫层20cm | 1.拆除碎石垫层20cm | m2 | 50
9 | 010103002009 | 建渣外运 | 1.废弃料品种：建渣 2.运距及倒渣费：投标人自行考虑 | m3 | 31.2
分部小计
新建工程
10 | 040202011010 | 碎石垫层10cm | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 300
11 | 040203007011 | C30混凝土结构层15cm | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.厚度 ：15cm | m2 | 300
12 | 040203006012 | 沥青混凝土 AC-13 5cm | 1.沥青品种：商品沥青 2.沥青混凝土种类：AC-13 3.厚度：5cm 4.喷粘结油 沥青用量(kg/m2) 0.6 | m2 | 300
13 | 050102002013 | 栽植金叶女贞球 | 1.种类：金叶女贞球 2. 冠丛高：1.2-1.5m 3. 蓬径：1.2-1.5m 4.养护期：12个月 | 株 | 15
14 | 050102012014 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：台湾二号 2.铺种方式：满铺 3.养护期：12个月 | m2 | 270
15 | 040204004015 | 花台路沿石 | 1.材料品种、规格：芝麻灰烧面路沿石 1000*250*100 2.垫层：20mm厚M7.5水泥砂浆 | m | 200
分部小计
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【前广场】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
1 | 041102001024 | C30混凝土结构层模板 | 1.模板类型、支架材料等：投标人自行考虑，需满足设计及施工验收规范 2.报价说明：投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 | m2 | 300
小计
垂直运输
小计
超高施工增加
小计
大型机械设备进出场及安拆
2 | 011705001025 | 大型机械设备进出场及安拆 压路机 | 1.大型机械设备进出场费 压路机 | 台次 | 2
3 | 011705001026 | 大型机械设备进出场及安拆 沥青摊铺机 | 1.大型机械设备进出场费 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1
4 | 011705001027 | 大型机械设备进场费 履带式挖掘机（斗容量） ＞1m3 | 1.大型机械设备进出场费 履带式挖掘机（斗容量） ＞1m3 | 台次 | 1
小计
施工排水、降水
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001016 | 安全文明施工费 |  |  | 5573.22
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 441.05
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1082.57
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1683.99
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2365.61
2 | 011707002017 | 夜间施工增加费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
3 | 011707003018 | 非夜间施工照明
4 | 011707004019 | 二次搬运费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
5 | 011707005020 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
6 | 011707006021 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007022 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008023 | 工程定位复测费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)
合计 |  |  |  |  | 5573.22

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【前广场】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 20298.23 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 20298.23 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【前广场】
暂列金额明细表
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 20298.23
合 计 |  |  |  | 20298.23 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【前~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 | [5 empty] | 标段:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【前广场】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【前广场】
计 日 工 表
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【前广~
规费、税金项目计价表
工程名称：自贡市公交集团公交大厦前广场改造\单项工程1【前广场】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1979.16
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 1979.16