## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【万达公交首末站网~
| 万达公交首末站网约车公司展厅装修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【万达公交首末站网~
| 万达公交首末站网约车公司展厅装修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 金属结构工程
1.2 | 楼地面装饰工程
1.3 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.6 | 拆除工程
1.7 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3389.82 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 8904.00 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2001.18 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【装饰改造工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0106 金属结构工程
1 | 010604001029 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：成品H型钢梁 Q235B 2.钢构件防锈：喷砂除锈 机喷红丹酚醛防锈漆 两遍 3.钢构件防火：金属构件 刷防火漆 耐火极限（H）/厚度 2/3.5 单体重量≤500kg | t | 4.118
分部小计
0111 楼地面装饰工程
2 | 011102003050 | 800*800地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色 ：800*800抛釉地砖 3.结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚1.：3水泥砂浆 4.满足相关规范及要求 | m2 | 60
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
3 | 011203001071 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:新开门洞周边 2.零星项目一般抹灰 水泥砂浆 特细砂 3.满足相关规范及要求 | m2 | 1.02
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 011207001058 | 石膏板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30mm×30mm 间距300mm×300mm 2.基层材料种类、规格：木工板10mm厚 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：纸面石膏板 9.5mm厚 4.满足相关规范及要求 | m2 | 109.25
5 | 011208001068 | 石膏板包柱 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30mm×30mm 间距300mm×300mm 2.基层材料种类、规格：木工板10mm厚 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：纸面石膏板 9.5mm厚 4.满足相关规范及要求 | m2 | 51.98
分部小计
0113 天棚工程
6 | 011302001067 | 600*600硅钙板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：不上人型吊顶 平级 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：装配式U形轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格 ：600*600硅钙板 | m2 | 185.88
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 011404001069 | 石膏板面刷白 | 1.石膏面 刮腻子一遍 2.内墙乳胶漆底漆一遍 面漆两遍 3.满足相关规范及要求 | m2 | 161.23
8 | 011406001073 | 墙面乳胶漆 | 1.抹灰面 刮腻子 一遍 2.乳胶漆 室内 墙面 底漆一遍面漆两遍 3.满足相关规范及要求 | m2 | 44.1
分部小计
0116 拆除工程
9 | 010801005075 | 木门框 | 1.门代号及洞口尺寸 2.框截面尺寸 3.防护材料种类 | 樘 | 1
10 | 011601001070 | 墙体新开门洞 | 1.墙体新开门洞 2.满足相关规范及要求 | m3 | 0.63
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【装饰改造工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 里脚手架 | m2 | 185.88
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3389.82
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 268.26
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 658.45
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1024.26
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1438.85
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 3389.82
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【装饰改造工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【装饰改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 8904.00
合 计 |  |  |  | 8904.00 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【装~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【装饰改造工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【装饰改造工程】
计 日 工 表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计
注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。 2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。
表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【装饰改造工程】
总承包服务费计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【装饰~
规费、税金项目计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【装饰改造工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 2001.18
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 2001.18

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 202.80 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 971.41 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 135.99 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | AL-1配电箱 | 1.名称:AL-1配电箱 2.型号:Pe=40Kw Kx=0.8 cosφ=0.85 PJS=32KW Ijs=62.8A 27回路 箱体尺寸综合考虑 3.安装方式：挂墙明装 4.包含成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等 5.含端子接线及无端子外部接线 6.其它：满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | 台 | 1
2 | 030404034002 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格、型号：10A,2500W,220V 3.安装形式：暗装 4.其他：满足设计及施工规范要求 | 个 | 6
3 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格、型号：10A,2500W,220V 3.安装形式：暗装 4.其他：满足设计及施工规范要求 | 个 | 1
4 | 030404035004 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：暗装 4.其他：满足设计及施工规范要求 | 个 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 030404035005 | 安全型五孔插座 | 1.名称：安全型五孔插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗敷 4.其他：满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | 个 | 30
6 | 030411004006 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 150
7 | 030411004007 | 配线WDZ-BYJ-4mm2 | 1.配线形式：桥架、配管综合考虑 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设部位或线制：动力线路 | m | 210
8 | 030411004008 | WDZ-BYJ-6mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-6mm2 3.敷设部位或线制：动力线路 | m | 150
9 | 030411006009 | 空调接线盒 | 1.名称：开关（插座）盒 2.材质;钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 3
10 | 030412001010 | 600*600LED平板灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格：600*600 3.其他：满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | 套 | 12
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.其他：满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | 个 | 12
12 | 030411006012 | 开关（插座）盒 | 1.名称：开关（插座）盒 2.材质：塑料 3.其他：满足设计、招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | 个 | 43
13 | 030502003013 | 综合弱电箱 | 1.名称：综合弱电箱 2.其他：满足设计及施工规范要求 | 个 | 1
14 | 030502012014 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.材质：塑料 | 个 | 6
15 | 030502005015 | 网线UTP5 | 1.名称：网线UTP5 2.规格：UTP5 | m | 100
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 202.80
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 16.05
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 39.39
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 61.28
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 86.08
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 202.80
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 971.41
合 计 |  |  |  | 971.41 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【安~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计
注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。 2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。
表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：万达公交首末站网约车公司展厅装修工程\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 135.99
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 135.99