**关于虎头桥二期建设现场调研报告**

2021年8月5日上午，集团公司领导组织相关部门人员，对虎头桥场站改造（二期）再次进行调研，征求意见。通过对二公司功能需求、现场实际情况进行反复研究，最后同意按以下方案进行改造，该建设方案建设费用合计247.96万元，涉及8大项改造建设内容，具体项目和内容如下：

**一、办公楼加固项目。主要为基础加固、墙面、立柱钢丝网、高强砂浆等。**

**二、办公楼装修（原客车厂办公区，建筑面积545平方米左右）。主要内容：**

1、屋顶整体更换屋盖、屋架、檩条局部抽换；

2、外墙靠坝面和楼梯面抹灰刷白，其余面刷素水泥浆。

3、一层5间房屋整体装修、一楼两间厕所改建及防水处理、水电设施；底楼做无声雨棚；

4、二层楼道房屋装修（其余12间房屋封闭门窗，不做处理）；

**三、新建坡道与挡墙（上下坝面通道，坡道面积300平方米左右）。其中：**

基础与砣石挡墙、混凝土面层：拆除原有房屋及坡道。

**四是新建围墙及其他。主要为墙体、栏杆、后大门、门卫室改造、管道沟及排水沟等。**

**五是办公楼安装。主要为水电安装、配管配线及电器插座、电缆及水龙头、大小便器等相关设施。其中：**

**六是场地改造。其中：**

上下混泥土坝面（1500平方米、下坝面4200平方米）；路灯照明高灯杆4组及零散LED照明灯、绿化及边坡整治、控制室板房、上坝面截水沟、泵房移位、其它截水沟及零星工程、

**七是钢检修棚及地沟。**地沟、检修棚

**八是新增原配电室外墙红丹粉喷刷。**