关于方案图调整的说明

由于土地未完全交付，公交集团公司对总体方案布局进行了调整“见2022.3.6：大安大山铺方特公交首末站方案一（调整）”，对于停车坝面地坪（见围墙及广场节点）、人行道及集散广场（见围墙及广场节点）、排水沟（见3-1方特公交首末站总图）等的做法仍按照原设计进行，原设计的围墙取消。水电总图中的水电接点、走向根据现场实际确定。

特此说明

自贡市公交集团有限责任公司

2022年3月10日